Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Уколовская основная  общеобразовательная школа»

Губкинского района  Белгородской области

| СОГЛАСОВАНО Председатель ПК МБОУ «Уколовская основная общеобразовательная школа» Губкинского района Белгородской области ________ Панарина Е.М. «__» __________20 г. | УТВЕРЖДАЮ директор МБОУ «Уколовская основная общеобразовательная школа» Губкинского района Белгородской области ________ Уколова Е. Н «__» __________20 г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ № 1

о порядке действий персонала по обеспечению

безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре

- Общие положения

  - Инструкция разработана в соответствии с правилами пожарной безопасности

  - Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации людей при пожаре

  - Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации людей из здания в случае пожара

  - Практические тренировки по эвакуации людей из здания в случае пожара по данной инструкции проводятся один раз в четверть учебного года

- Порядок эвакуации при пожаре

  - При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть  телефон - 01

  - В течение 1 мин. оповестить администрацию, постоянный состав и учащихся о возникновении пожара. Оповещение о пожаре осуществляется непрерывным звонком в течение 1 минуты.

  - В течение 2 мин. (после получения сигнала)  приступить к ликвидации очага пожара .

  - Принять меры к перекрытию доступа воздуха в помещение (закрыть окна, двери, форточки, вытяжные шкафы, отключить вентиляцию). Покидая помещение, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой все двери (не запирая на ключ) во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. (Отв. – Зав. кабинетами,  Отв. за пожарную безопасность)

  - Быстро, но без паники и суеты организовать эвакуацию учащихся школы в безопасное место (на стадион школы) согласно схемы эвакуации, не допуская встречных и пересекающихся потоков людей (Отв. – Учителя-предметники). Принять меры к самостоятельной эвакуации из здания в соответствии порядком эвакуации

  - В течение 5 мин. (после получения сигнала) проверить наличие учеников и работников учреждения и доложить начальнику штаба ГО и ЧС о степени наличия преподавательского состава, работников и учащихся школы в безопасном месте (Отв. – Кл. руководители)

  - Членам добровольной пожарной дружины подключиться к  ликвидации  очага пожара, принять меры по спасению и  сохранению   материальных  ценностей  (Отв. – Начальник штаба ГО)

  - В случае необходимости оказать первую медицинскую помощь.

  - В течение 7 мин. (после получения сигнала) организовать эвакуацию учащихся с территории школы (Отв. –  директор школы)

Начальник штаба ГО и ЧС школы ______________________________________________________